Сруб сторожки 6х6 из бруса 150 на 150

пятистенок с рубленными фронтонами:

1. Фундамент:

- все комплектующие (арматура, опалубка), работа = 45 000 руб.,

- песок (5 куб.м.) - 4 000 руб.

- бетон 5 х 6 м. х 0,35 м. х 0,6 м. = 7 куб. м. х 4 200 = 31 000 руб

2. Стены, фронтоны:
- 172 бруса размером 150х150х6, 23 куб.м., по цене за куб. м = 6 300 руб., итого за брус = 144 900 руб.
-  сруб работа = 69 000 руб.

- джут 1000 м. пог.  50 рулонов * 240 руб./рулон =  12 000 руб.
- нагеля 50 штук *17 руб/шт= 1 000 руб.

3 Крыша:
- стропила  1,5 куб.м.  по  цене 6.500 руб./куб.м.,= 9 750 руб.
- обрешетка  1,5 куб.м. по цене  6.500 руб./куб.м.,= 9 750 руб.

- ондулин - 42 шт. х 500 руб = 21 000 руб.

- утеплитель - 35 уп.  х 550 = 20 000 руб
- крыша работа = 35 000 руб.

4. Доставка материала автомобилем = 35 000 руб.
Итого 438 000 тыс. руб.