| Локальный сметный расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на обеспечение противопожарных мероприятий в ДНТ "Ново-Казанское" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость всего, руб |  | 581385,00 |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ, затрат и ресурсов | Ед. | Количество |  | Сметная стоимость |  | В том числе |  |
|  |  |  | На ед. | Всего | На ед. | Всего | Материалы | Работа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Согласование с администрацией района, РОГНД, внесение изменений в проект планировки, подготовка участка работ | - 1зд. |  | - 1,00 | - 0,00 | - 0,00 |  | - 0,00 |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. МОНТАЖ ПОЖАРНОГО ВОДОЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка грунта экскаватором с погрузкой в самосвал | - м3 |  | - 120,00 | - 350,00 | - 42000,00 |  | - 42000,00 |
|  | - Вывоз грунта самосвалом | - м3 |  | - 120,00 | - 350,00 | - 42000,00 |  | - 42000,00 |
|  | - Подготовка котлована вручную | - м3 |  | - 10,00 | - 850,00 | - 8500,00 |  | - 8500,00 |
|  | - Отсыпка и трамбовка котлована щебнем | - м3 |  | - 10,00 | - 1800,00 | - 18000,00 |  | - 18000,00 |
|  | - Щебень гранитный | - м3 |  | - 10,00 | - 1800,00 | - 18000,00 | - 18000,00 |  |
|  | - Укладка бетоных блоков ПБ-0,5 | - м3 |  | - 220,00 | - 150,00 | - 33000,00 |  | - 33000,00 |
|  | - Блок бетонный ПБ-0,5 | - шт |  | - 220,00 | - 350,00 | - 77000,00 | - 77000,00 |  |
|  | - Пескоцемент | - м3 |  | - 2,00 | - 3500,00 | - 7000,00 | - 7000,00 |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 245500,00 | 102000,00 | 143500,00 |
| 3. МОНТАЖ ПРИЕМНОГО КОЛОДЦА и ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОЖ.СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Установка приемного колодца, выемка грунта вручную | - м3 |  | - 5,00 | - 1200,00 | - 6000,00 |  | - 6000,00 |
|  | - Кольца колодезные | - шт |  | - 3,00 | - 2130,00 | - 6390,00 | - 6390,00 |  |
|  | - Цемент | - т |  | - 0,05 | - 4900,00 | - 245,00 | - 245,00 |  |
|  | - Труба пластиковая 250 мм | - м |  | - 6,00 | - 850,00 | - 5100,00 | - 5100,00 |  |
|  | - Подготовка площалки для укладки дорожных плит, снятие и вывоз грунта на глбину 25 см. | - м3 |  | - 25,00 | - 450,00 | - 11250,00 |  | - 8750,00 |
|  | - Отсыпка песком и трамбовка | - м3 |  | - 20,00 | - 1000,00 | - 20000,00 |  | - 20000,00 |
|  | - Песок строительный | - м3 |  | - 20,00 | - 800,00 | - 16000,00 | - 16000,00 |  |
|  | - Укладка дорожных плит | - шт. |  | - 16,00 | - 1500,00 | - 24000,00 |  | - 24000,00 |
|  | - Плиты дорожные ПДП | - шт |  | - 16,00 | - 6000,00 | - 96000,00 | - 96000,00 |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  | 184985,00 | 123735,00 | 58750,00 |
| 4. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ствол пожарный перекрывной | - шт |  | - 2,00 | - 1500,00 | - 3000,00 | - 3000,00 |  |
|  | - Пожарная мотопомпа | - шт |  | - 1,00 | - 40000,00 | - 40000,00 | - 40000,00 |  |
|  | - Рукав всасывающий | - шт |  | - 2,00 | - 3000,00 | - 6000,00 | - 6000,00 |  |
|  | - Рукав напорный 66 мм | - шт |  | - 20,00 | - 1800,00 | - 36000,00 | - 36000,00 |  |
|  | - Рукав напорный 51 мм | - шт |  | - 10,00 | - 1500,00 | - 15000,00 | - 15000,00 |  |
|  | - Огнетушители ОП-4 | - шт |  | - 4,00 | - 600,00 | - 2400,00 | - 2400,00 |  |
|  | - Щит пожарный | - шт |  | - 3,00 | - 3500,00 | - 10500,00 | - 10500,00 |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  |  | 112900,00 | 112900,00 | 0,00 |
| 5. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Работы по монтажу сирены MS490 - 150дб | - шт |  | - 1,00 | - 2500,00 | - 2500,00 |  | - 2500,00 |
|  | - Сирена MS490 - 150дб | - м3 |  | - 1,00 | - 6500,00 | - 6500,00 | - 6500,00 |  |
|  | - Кабель влагостойкий трехжильный | - м |  | - 45,00 | - 40,00 | - 1800,00 | - 1800,00 |  |
|  | Итого по разделу 5 |  |  |  |  | 10800,00 | 8300,00 | 2500,00 |
|  | 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обучение председателя мерам пожарной безопасности (ПТМ) | - ед |  | - 1,00 | - 3000,00 | - 3000,00 |  | - 3000,00 |
|  | - Таблички, указатели. | - шт |  | - 8,00 | - 150,00 | - 1200,00 | - 1200,00 |  |
|  | - Схема поселка на въезде. | - шт |  | - 1,00 | - 3000,00 | - 3000,00 | - 3000,00 |  |
|  | Итого по разделу 6 |  |  |  |  | 7200,00 | 4200,00 | 3000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Материалы | Работа |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 561385,00 | 351135,00 | 207750,00 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  |  | 581385,00 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 581385,00 |  |  |